【附件一】中國醫藥大學健康風險管理學系風險分析實驗室空間使用申請表

申請日期：  年  月  日

| 姓名 |  | 單位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 |  | 校內分機 聯絡手機 |  |
| 計畫負責人 簽章 |  | 管理員 簽章 |  |
| 借用日期 | _______ / _______ / _______ ~ _______ / _______ / _______ |
| 借用空間、設備名稱 及 其他備註 | 借用 老師實驗桌空間 單位 以及使用儀器設備為 |
| 管理小組負責人 審核 | 年 月 日 |
| 注 意 事 項 | 每張申請表限填一個實驗室。 請在預定使用日前3天將申請書送至管理小組。 逾期未歸還，管理小組將淨空其實驗物品。 欲存放之樣品需自行包裝/放置完善，以免散落。借用期間由借用單位自行保管樣品，管理小組不負物品保管之責。 進出實驗室運行實驗，請遵照本系風險分析實驗室使用及管理辦法之規定。 借用單位請清潔實驗設備，並於使用後會同管理人員歸還設備。 為本系實驗室中物品發生故障時，請儘速告知管理人員，勿自行拆裝，並請將物品故障情形，詳細記錄於故障登記簿。因個人因素所造成之物品損壞，請由個人負擔維修相關費用，實驗用耗材不在此限。 |

-------------------------------------------------------------------------------------

【附件二】中國醫藥大學健康風險管理學系風險分析實驗室空間申請切結書

茲經中國醫藥大學健康風險管理學系實驗室共同管理小組核定通過借用風管系專任教師

老師實驗桌空間    單位，並借用同申請單之儀器設備，自民國    年    月    日至民國    年    月    日止。余當遵守管理辦法，善盡借用人義務。期滿一星期內將屬於本人之物品及檢體搬清，逾時未處理者，同意任由管理小組處理並接受系方之處置，絕無異議。

申請單位：

立切結書人				簽章

中華民國	  年	月	  日

【附件三】風險分析實驗室的一般安全衛生工作守則

- 場所應保持整潔，定期環境整理及整頓，藥品儀器應各得其所，可能發生危險之因素及對應之安全衛生設備應置於明顯易得之處。

- 實驗室應有玻璃窗，且不可遮蔽，以防室內事故發生時，能及時發現與搶救。

- 進入實驗室時應穿實驗服，或依需要配戴安全眼鏡及穿工作鞋等防護器具，並遵守標準操作程序進行實驗。實驗室內，所穿之實驗衣、手套，要定期清洗。在使用完化學藥品後，要清洗你的手及所戴手套。

- 確切遵守實驗室之工作守則與禁止警告標示事項。

- 不得於實驗室內飲食(包含喝飲料)，更不得將食物、飲料與實驗物品同置於實驗桌、冷藏櫃或藥品櫃內。

- 嚴禁抽菸以及其他有發火源之虞之物，以防化學物品爆炸或起火。

- 禁止於實驗室內嬉戲、打鬧，尤其不得在實驗操作中進行其他非實驗所需之動作。

- 務必學會試管、玻璃器皿等之正確使用方法始得進行操作，如有必要得將使用方法列表公告之。

- 避免操作過程中危險行為之發生。

- 初學者於做任何操作時，應有人於旁督導。

- 化學品或器材之搬移時，使用正確的搬移模式，且勿只用單手提起。

- 使用化學藥品應注意：

  - 任何的容器都必須貼上標籤，註明其內容及有效時間。

  - 化學藥品，都必須經過實驗負責人之許可才可以存放在實驗室中，並注意其儲藏條件。

  - 在使用任何化學藥品前，一定要熟知該化學藥品之危險性。

  - 在使用任何化學藥品時，一定要穿著防護器具，攜帶時也必須小心注意。

  - 不要同時拿酸 (鹼) 與有機溶劑。

  - 具揮發性藥品之操作必須於抽氣櫃內進行，且具揮發性化學藥品應存放於抽氣藥品櫃，且一定要確定抽風箱及其內裝備之正常運轉。

  - 打開危險化學藥品時，一定要在有保護的抽風箱內進行，並使用防濺面罩。

  - 酸 (鹼) 瓶外部不得有酸 (鹼) 液殘留，要用無纖維毛巾擦拭，事後毛巾以水洗淨方可丟棄。

- 實驗室內物品之放置不得影響人員之安全及通行。玻璃、刀片、針頭、吸管尖等廢棄物，均放置於硬紙盒內，包紮完整，以免割傷。

- 實驗室廢棄物之處理應依「本校實驗室一般廢棄物、感染性廢棄物及實驗室廢液」等作業規範辦理。

  - 不得隨意丟棄與亂倒廢棄物，並依規定確實實施垃圾分類。

  - 教導正確的酸鹼稀釋順序與注意事項。

  - 液體之轉移、以安全吸球操作、勿用嘴吸。傾注腐蝕性液體時，須藉漏斗轉注，並於水槽上或戴手套執行。

# 高壓氣體鋼瓶之操作與管理

  - 確知氣體無誤方可使用。

  - 鋼瓶應標示裝載氣體之種類，並安排定期檢查保存期限，以防誤用。

  - 鋼瓶外表之顏色不得擅自變更或擦掉。

  - 鋼瓶應加固定，並置陰涼處，勿受日光直射。

  - 更換鋼瓶後應檢查容器口及配管銜接觸是否漏氣。

  - 鋼瓶應妥善管理與整理，發現變形、漏氣應立即通知管理員與維護單位儘速處理。

# 電器災害之防止

  - 電器器材之裝備與保養，非專職維修人員，不可自行進行。

  - 不得以濕手或濕操作棒操作開關，且電器應遠離水源。

  - 除特別用塑膠完全包裹之設備外，實驗室之所有電器應盡量接地。

  - 當電器設備或電路著火時，須用不導電之滅火設備滅火。

- 使用延長線應注意下列各項：

  - 不得任意放置於通道上，以免因絕緣破損造成短路，必要時應加裝保護管並黏貼於地面。

  - 插座不足時，不能連續串接或分接，以免造成超載或接觸不良。

  - 裝接設備、備器之電源應通知本系派專責人員安裝，不可擅自處理。

- 遇有警鈴響時，應立即關閉瓦斯及各項氣體，並儘速離開實驗室。

- 非上班時間內做實驗應有人照應，嚴禁單獨一人進行危險性實驗，晚上不可留下過夜。

- 實驗後請將工作區域清理擦拭，公用儀器室、抽氣櫃、滅菌器內請勿留置個人實驗用品，以利下一位實驗者使用。

- 認清及牢記最近的滅火器、急救箱及緊急沖身洗眼器位置，並熟知使用方法。

- 實驗結束最後離開者應檢視儀器、門窗、空調、電源、水源是否確實關閉後方可離開。

- 當有事故發生時，請向各實驗室管理員告知、求援。