附件一

護理學系共同實驗室借用申請單

- 申請種類  □新案  □展延

- 申請實驗室名稱：

□實驗室一(訪談室)             □實驗室二(生理訊號測量室)

□實驗室三(質性資料處理室)     □實驗室四(量性資料處理室)

- 申請教師姓名：

- 研究團隊人員姓名及服務單位(包括實驗助理名單)：

- 研究計畫編號及名稱：

- 計畫補助機構及補助金額：

- 計劃執行期間：

- 概述運用實驗室執行的研究項目(或展延說明)：

- 預估使用時間：

審核結果：□同意    □不同意    理由：

教師發展委員會主委簽名：                      日期：

附件二

護理學系實驗室借用登記單

**請詳閱護理學系實驗室管理施行細則後，再填寫此表格。**

| 實驗室名稱 | 使(借)用 單 位 | 姓 名 | 指導老師 或教授 | 借用日期 | 歸還日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三

護理學系共同實驗室『進出人員』登記簿

實驗室名稱：

| 姓 名 | 職 稱 | 進入日期 (日/月) | 進入時間 (分/時) | 離開日期 (日/月) | 離開時間 (分/時) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四

共同實驗室的一般安全衛生工作守則

- 場所應保持整潔，定期環境整理及整頓，藥品儀器應各得其所，可能發生危險之因素及對應之安全衛生設備應置於明顯易得之處。

- 實驗室應有玻璃窗，且不可遮蔽，以防室內事故發生時，能及時發現與搶救。

- 具揮發性藥品之操作必須於抽氣櫃內進行，且具揮發性化學藥品應存放於抽氣藥品櫃。

- 進入實驗室時應穿實驗服，或依需要配戴安全眼鏡及穿工作鞋等防護器具，並遵守標準操作程序進行實驗。

- 確切遵守實驗室之工作守則與禁止警告標示事項。

- 不得於實驗室內飲食(包含喝飲料)，更不得將食物、飲料與化學物品同置於實驗桌或藥品櫃內。

- 嚴禁抽菸，以防化學物品爆炸或起火。

- 禁止於操作中嬉戲、打鬧。

- 教導試管、玻璃器皿等之正確使用方法。

- 避免操作過程中危險行為之發生。

- 初學者操作時，應有人於旁督導。

- 化學品或器材之搬移時，教導正確的搬移模式，勿只用單手提起。

- 實驗室內物品之放置不得影響人員之安全及通行。玻璃、刀片、針頭、吸管尖等廢棄物，均放置於硬紙盒內，包紮完整，以免割傷。

14.實驗室廢棄物之處理應依「本校實驗室一般廢棄物、感染性廢棄物及實驗室廢液」等作業規範辦理。

(1)不得隨意丟棄與亂倒廢棄物。

(2)教導正確的酸鹼稀釋順序與注意事項。

(3)液體之轉移、以安全吸球操作、勿用嘴吸。傾注腐蝕性液體時，須藉漏斗轉注，並於水槽上或戴手套執行。

15.高壓氣體鋼瓶之操作與管理

(1)確知氣體無誤方可使用。

(2)鋼瓶應標示裝載氣體之種類，以防誤用。

(3)鋼瓶外表之顏色不得擅自變更或擦掉。

(4)鋼瓶應加固定，並置陰涼處，勿受日光直射。

(5)更換鋼瓶後應檢查容器口及配管銜接觸是否漏氣。

(6)鋼瓶應妥善管理與整理，發現變形、漏氣應立即通知管理員與維護單位儘速處理。

16.電器災害之防止

(1)電器器材之裝備與保養，非專職維修人員，不可自行進行。

(2)不得以濕手或濕操作棒操作開關，且電器應遠離水源。

(3)除特別用塑膠完全包裹之設備外，實驗室之所有電器應盡量接地。

(4)當電器設備或電路著火時，須用不導電之滅火設備滅火。

17.使用延長線應注意下列各項：

(1)不得任意放置於通道上，以免因絕緣破損造成短路，必要時應加裝保護管並黏貼於地面。

(2)插座不足時，不能連續串接或分接，以免造成超載或接觸不良。

(3)裝接設備、備器之電源應通知本中心派專責人員安裝，不可擅自處理。

18.遇有警鈴響時，應立即關閉瓦斯及各項氣體，並儘速離開實驗室。

19.非上班時間內做實驗應有人照應，嚴禁單獨一人進行危險性實驗，晚上不可留下過夜。

20.實驗後請將工作區域清理擦拭，公用儀器室、抽氣櫃、滅菌器內請勿留置個人實驗用品，已利下一位實驗者使用。

21.認清及牢記最近的滅火器、急救箱及緊急沖身洗眼器位置，並熟知使用方法。

22.實驗結束最後離開者應檢視儀器、門窗、空調、電源、水源是否確實關閉後方可離開。

23.當有事故發生時，請向各實驗室管理員求援。