附件一、中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用認證表

中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用認證表

使用申請者資料

| 姓名 |  | 單位 |  | 申請日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身分證字號 |  | 系統管理及登入用，敬請務必填寫正確 |
| 身分 | 教職員 博士後研究員 博士生 |
| E-mail |  | 聯絡電話 |  |
|  |  | 行動電話 |  |
| 指導老師 簽名 |  | 收件人 日期 |  |

申請認證者，應遵守以下規定：

- 本認證程序需於參加訓練課程後6個月內完成。

- 1-5次的操作次數累積，須要有技術員或已具有操作權限的人監督完成。

- 儀器操作完畢，須由督導人員協助檢查後，始可離開。

- 不具有操作權限，且在沒有適當人員督導下，自行使用儀器者，將關閉該實驗室之使用權限三個月。

| 認證項目與程序 | 日期/時間 | 督導者簽名 |
| --- | --- | --- |
| 一、儀器訓練課程 |  |  |
| 二、儀器操作次數累積 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
|  | 5. |  |
| 三、上機操作考試 |  |  |

審核日期/簽名：╴╴╴╴╴╴

附件二、中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用申請表

| 中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用申請表（註1） |
| --- |
| 申請使用時間：╴╴年╴╴月╴╴日 ╴╴時╴╴分－╴╴時╴╴分 |
| GC 分析條件資料 | 管柱 | 廠牌類型：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
|  |  | 尺寸規格：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
|  | 偵測器 |  |
|  | 樣品萃取 (註2) | Methanol Ethanol Chloroform Ethyl acetate Dichlorormethane ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 測定 方式 | 氣相層析質譜儀(GC-MS；經由GC進樣品)(註3) | 收費標準(註4) | 元/小時 |
|  |  |  | 元/小時 |

註1：申請時請附GC分離圖譜，暫不對校外單位開放。

註2：限定開放給揮發性合物使用，非揮發性化合物請勿使用，以免造成管柱之

損害。

註3：為維護儀器之穩定，其管柱層析請勿任意更換，如需更換，請於一個月前提出申請，以免影響儀器之正常運作。

註4：使用時間不足一小時者，以一小時計價。

指導老師簽名：╴╴╴╴╴╴日期：╴╴╴╴╴╴

附件三、中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用狀況紀錄表

中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用狀況紀錄表(註1)

| 使用時間紀錄 |
| --- |
| 使用者： | 指導老師： |
| 使用日期： 年 月 日 | 使用時間： ～ |
| 使用狀況紀錄 |
| 儀器名稱 | 使用狀況 | 備註說明 |
| PC | 正常 有問題 沒有使用 |  |
| GC | 正常 有問題 沒有使用 |  |
| MS | 正常 有問題 沒有使用 |  |
|  | 正常 有問題 沒有使用 |  |
| 例行性工作紀錄 |
| 工作項目 | 完成與否 |
| 系統清潔(分析前) | 順利完成 未完成，原因是╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 管柱裝置 | 順利完成 未完成，原因是╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 系統平衡 | 順利完成 未完成，原因是╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 管柱拆卸 | 順利完成 未完成，原因是╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 系統清潔(分析後) | 順利完成 未完成，原因是╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |

註1：本表單須於每次分析工作完成後立即繳交共同儀器室管理教師備查。

附件四、中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用報告

中國醫藥大學藥學院 氣相層析質譜儀使用報告(註1)

| 使用者資料 |
| --- |
| 使用者： | 指導老師： |
| 使用日期： 年 月 日 | 使用時間： ～ |
| 氣相層析質譜儀(GC-MS；經由GC進樣品) |
| 樣品濃度(μg/mL)：╴╴╴╴╴╴ | 樣品注射量(μL)：╴╴╴╴╴╴ |
| 分析數據(註2) |
| 化合物名稱 | 滯留時間(RT) | 積分面積(Area) | 質譜分析(m/z) |

註1：每個樣品之分析數據均須繳交使用報告

註2：請列出化合物濃度最高的四個化合物相關資料，及檢附GC-MS圖譜。